ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

- Компактный дизайн.

- Настенный и потолочный монтаж.

- Переключение на 1/2 мощности.

- Интенсивный нагрев

- Оптимальная монтажная высота -2,3м

- Класс защиты – IP20

- Сеть – 230В 1 фаза

| Тип | Мощность Ватт | Воздушный поток | Размеры, мм | Вес, кг | Цена розница, Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC 3 | 3000 | 212 м3/ч | 600х194х107 | 5,8 | 158 |
| AC 45 | 4500 | 248 м3/ч | 600х194х107 | 5,9 | 166 |
| AC 6 | 6000 | 446 м3/ч | 900х194х107 | 8,5 | 239 |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

- Модульное соединение в ряд.

- Переключение на 1/2 мощности.

- Монтажная высота до 4 м (модель DAB) , до 2,7 м (модель CAB).

- Возможен монтаж в конструкции подвесного потолка.

- Управление скоростью вентиляции.

- Регулируемое направление потока.

| Тип | Мощность кВт | Электро-питание | Воздушный поток | Размеры, мм | Вес, кг | Цена розница, Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрический нагрев |
| CABC10E | 9,0 | 380 В/3ф/13,5A | 1200 м3/ч | 1057х262х316 | 20,5 | 665 |
| CABC15E | 13,5 | 380 В/3ф/20,0A | 1800 м3/ч | 1557х262х316 | 29 | 761 |
| DABC10E | 12,0 | 380 В/3ф/18,9A | 3000 м3/ч | 1060х360х390 | 26,5 | 967 |
| DABC15E | 18,0 | 380 В/3ф/27,5A | 4000 м3/ч | 1560х360х390 | 35 | 1078 |
| Водяной нагрев (81/71oC) |
| CABC10W | 9,0 | 220 В/1ф/0,3A | 1100 м3/ч | 1057х262х316 | 17,7 | 644 |
| CABC15W | 13,5 | 220 В/1ф/0,5A | 1700 м3/ч | 1557х262х316 | 24,6 | 790 |
| DABC10W | 12,0 | 220 В/1ф/1,5A | 2500 м3/ч | 1060х360х390 | 24,7 | 1012 |
| DABC15W | 18,0 | 220 В/1ф/2,3A | 3500 м3/ч | 1560х360х390 | 31,9 | 1123 |

# Без нагрева

| CABC10A | 9,0 | 220 В/1ф/0,3A | 1100 м3/ч | 1057х262х316 | 17,7 | 544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABC15A | 13,5 | 220 В/1ф/0,5A | 1700 м3/ч | 1557х262х316 | 24,6 | 791 |
| DABC10A | 12,0 | 220 В/1ф/1,5A | 2500 м3/ч | 1060х360х390 | 24,7 | 1012 |
| DABC15A | 18,0 | 220 В/1ф/2,3A | 3500 м3/ч | 1560х360х390 | 31,9 | 1123 |

ООО Водный мир, г.Санкт-Петербург, ул. Циолковского 8, офис 3

Тел. 812-9740773